очаквано устройство:
Лог анализатор

модулен принцип

8 (16) логически входа

8 (16) логически изхода /Струва ли си да има такива. Ползват се за всичко: тригероване, запускане, управление в определени моменти и т.н./

памет 1-4 мега байта

usb порт

автономна работа

lcd матрица или led 
PLL 
аналогов вход на 50МHz
галванично разделяне
цена
досега:
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блок схема

използвани ИС

fpga SPARTAN II
processor PIC или ATMEGA
ftdi FT2232
pamet – най проблемна. Нека решим въпроса с нея защото от нея зависи всичко!!
